超声波治疗仪（1台）
	性

能

特

点
	· 超声波探头为：单头双频输出

· 专业化外观设计，超大背光LCD显示

· CPU控制输出，输出精确

· 超声负载保护技术

· 超声头部自动识别技术

· 超声头防水特性

· 具有超温保护设计，防止超声头部过热，安全可靠。

· 超声治疗头有效辐射面积：1cm2。。

	技

术

参

数


	· 超声工作频率：1MHz   3MHz

· 脉冲调制频率：100Hz

· 占空比：10%～100%，每步调节10%

· 治疗时间：1～30分钟可调

· 输出功率：小于15W

· 有效辐射面积：有5cm2和1cm2二种型号可选

· 有效声强（le）：小于3.0W/cm2
· 波束不均匀性系数（RBN）：小于8.0

	适应症
	改善局部血液和淋巴循环，加强组织营养和物质代谢，提供组织再生能力，治疗某些局部循环障碍疾病，治疗瘢痕、硬皮病及挛缩；在骨膜上产生局部高热，治疗关节，韧带等运动损伤。

	配置清单
	主 机1台

探头1个  、   

电源线1根    

超声耦合剂(250ml) × 1

中英文说明书各1本    

	保修期及售后服务
	免费保修壹年，终身负责维修。


